## Appendix Table 4 Experimental
Appendix Table 4. LA-ICPMS Experimental Conditions and Detection Limits
Session | Sample type | Ablation mode | Spot diameter (μm) | Pulse | Energy range 1 (mJ) | Energy range 2 (J/cm2) | Samples analyzed | D.L. (ppm) | 11B | 23Na | 25Mg | 27Al | 29Si | 31P | 35Cl | 39K | 42Ca | 43Ca | 45Sc | 46Ti | 47Ti | 49Ti | 51V | 53Cr | 55Mn | 57Fe | 59Co | 60Ni | 63Cu | 65Cu | 66Zn | 69Ga | 72Ge | 74Ge | 75As | 82Se | 85Rb | 86Sr | 88Sr | 89Y | 90Zr | 93Nb | 95Mo | 107Ag | 111Cd | 118Sn | 121Sb | 137Ba | 139La | 140Ce | 141Pr | 146Nd | 147Sm | 153Eu | 157Gd | 159Tb | 163Dy | 165Ho | 166Er | 169Tm | 172Yb | 175Lu | 178Hf | 181Ta | 182W | 197Au | 206Pb | 207Pb | 208Pb | 232Th | 238U
131120 S1 | Puck | Raster | 40 | 10 | 0.072-0.1 | 5.74-7.95 | FE1, P2-036, NL-203A, LAC5, BB-35, P21A/64.8, STH-104, BI-101, CC-100, II-102, 951-9 |  | 4.0134 | 179.0352 | 8.6177 | 27.5475 | 1017.7837 | 541.7495 | 330.8563 | 23.2377 |  | 3866.7995 | 4.4837 |  | 11.3404 |  | 1.6367 | 17.6686 | 3.3501 | 101.3503 | 0.93485 | 8.5607 | 1.4769 | 4.3959 | 1.7535 |  |  |  | 29.1025 |  | 0.60457 | 18.9766 |  | 0.43024 | 0.2199 | 0.37677 | 1.3998 | 0.12582 | 0.69014 | 0.7222 | 0.19061 | 0.31761 | 2.0789 | 4.3004 | 0.72003 | 2.1252 | 0.59897 | 0.13761 | 0.39269 | 0.073652 | 0.2123 | 0.072899 | 0.1187 | 0.040118 | 0.087392 | 0.044953 | 0.079237 | 0.037326 | 0.087476 | 0.3614 | 0.15911 | 0.13899 | 0.11243 | 0.24929 | 0.05364
131128 S1 | Puck | Raster | 40 | 10 | 0.072-0.1 | 5.74-7.95 | MC-115, CH-T2, J-14, L4-242, 4-74D, KOV783/141, C-18-30, 951-9 |  | 9.4542 | 347.7863 | 22.6764 | 60.8156 | 4934.452 | 198.1823 | 488.9423 | 48.6376 |  | 6636.8053 | 10.7015 |  | 22.8562 |  | 3.4937 | 79.2145 | 5.1958 | 180.3558 | 1.5326 | 14.7242 | 2.6852 | 8.7132 | 4.0288 |  |  |  | 38.7479 |  | 1.167 | 16.9594 |  | 0.28333 | 0.26451 | 0.52781 | 2.7362 | 0.25294 | 1.7184 | 0.94876 | 0.33442 | 0.44167 | 0.17345 | 0.056199 | 0.041197 | 0.070237 | 0.15822 | 0.04722 | 0.35602 | 0.014252 | 0.081624 | 0.0351 | 0.0081659 | 0.024604 | 0.079195 | 0.0061687 | 0.042303 | 0.006981 | 0.26632 | 0.46467 | 0.1495 | 0.13975 | 0.20656 | 0.015594 | 0.0034627
131204 S1 | Puck | Raster | 40 | 10 | 0.072-0.1 | 5.74-7.07 | AB3/792.3, H2-61, BO-203, G2/1201.4, CCM26/195.85, 154/210-220, 158-25/248.2, 4-ALV, SIL106, DOD-77, LAS-65, LSC-7912 |  | 13.5147 | 46.8392 | 12.8266 | 60.6695 | 4512.5445 | 243.8784 | 381.0299 | 54.0746 |  | 4838.9145 | 9.7013 |  | 14.6587 |  | 2.3181 | 84.2312 | 4.3173 | 147.9601 | 1.2192 | 12.299 | 2.5377 | 5.9537 | 3.2103 | 1.7986 | 6.1708 | 2.1222 | 31.0289 | 57.632 | 1.1777 | 16.8268 |  | 0.27193 | 0.22109 | 0.57847 | 3.1901 | 0.63205 | 2.8628 | 0.74921 | 0.66545 | 0.81546 | 0.96256 | 0.72376 | 0.23952 | 0.66416 | 0.33558 | 0.072194 | 0.5158 | 0.034236 | 0.11161 | 0.022625 | 0.074676 | 0.021318 | 0.036716 | 0.023682 | 0.024325 | 0.01316 | 0.047874 | 0.26914 | 0.32613 | 0.1416 | 0.16297 | 0.036315 | 0.007084
131218 S1 | TS | Spot | 25 | 10 | 0.061-0.083 | 4.86-6.63 | TS1302-1 |  | 25.1343 | 227.5409 | 23.7316 | 199.4224 | 5468.0726 | 1902.5902 | 1479.5427 | 253.0064 |  | 17255.965 | 20.2692 |  | 58.683 |  | 10.42 | 108.9742 | 17.0664 | 598.261 | 4.722 | 47.5501 | 8.3863 | 19.9836 | 18.2534 | 7.1231 | 25.1838 | 9.2349 | 12.3445 | 343.9343 | 3.6602 | 66.0723 |  | 1.2113 | 0.68408 | 2.3357 | 13.706 | 2.65 | 11.39 | 2.7744 | 2.8969 | 1.8292 | 2.8064 | 1.5041 | 0.66285 | 1.0313 | 1.3075 | 0.1149 | 3.1757 | 0.12446 | 1.6103 | 0.18322 | 0.28317 | 0.1464 | 0.76755 | 0.054091 | 0.20986 | 0.035681 | 0.35693 | 0.8508 | 0.29928 | 0.35674 | 0.47869 | 0.14917 | 0.10288
131218 S2 | TS | Spot | 30 | 10 | 0.02-0.027 | 2.79-3.32 | TS1503-3 |  | 34.2808 | 358.25 | 38.4765 | 273.2382 | 9252.5791 | 1581.555 | 1670.9112 | 442.4005 |  | 24614.7217 | 26.7073 |  | 72.1919 |  | 14.9173 | 168.0664 | 24.957 | 883.5512 | 7.7052 | 69.4373 | 13.4464 | 35.7001 | 18.6574 | 10.1477 | 31.4315 | 12.2749 | 14.5744 | 531.9351 | 5.4937 | 90.2845 |  | 0.99501 | 1.1706 | 3.2828 | 18.3378 | 3.1963 | 17.5025 | 3.7105 | 3.9432 | 4.5152 | 2.2632 | 0.48498 | 0.32067 | 0.40816 | 1.9555 | 0.16908 | 2.8093 | 0.14607 | 0.56989 | 0.26559 | 0.31251 | 0.083071 | 0.22105 | 0.067267 | 0.22246 | 0.013108 | 0.047144 | 1.3821 | 12.5514 | 14.6306 | 0.47192 | 0.028639 | 0.0071964
131218 S3 | TS | Spot | 30 | 10 | 0.02-0.027 | 2.79-3.32 | AP3 |  | 25.7051 | 333.2231 | 35.0635 | 263.901 | 8843.0713 | 1095.9331 | 1314.6836 | 440.0888 |  | 24828.334 | 24.8691 |  | 58.4935 |  | 14.2473 | 170.4648 | 25.0759 | 780.7696 | 6.7346 | 74.8169 | 13.7044 | 33.8016 | 19.244 | 9.6007 | 32.2631 | 10.8646 | 16.0631 | 447.2404 | 4.7666 | 86.7239 |  | 1.0651 | 0.89963 | 2.9265 | 19.0893 | 3.3853 | 17.9052 | 3.6255 | 3.5702 | 4.1679 | 2.3569 | 0.4273 | 0.28096 | 0.52516 | 1.8027 | 0.29027 | 2.3715 | 0.072652 | 0.46993 | 0.11891 | 0.37621 | 0.067475 | 0.24903 | 0.081455 | 0.11493 | 0.083315 | 0.17348 | 1.5204 | 0.55311 | 0.54757 | 0.32328 | 0.011598 | 0.02733
140124 S1 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.042-0.059 | ~5.93-8.38 | TS3901-1 |  | 12.0531 | 4031.0758 | 8.5969 | 742.2418 | 65056.7365 | 2106.9216 | 2454.781 | 7229.2735 |  | 76096.5603 | 40.6842 |  | 36.9464 |  | 11.6857 | 133.5651 | 73.4491 | 1876.9492 | 3.9378 | 104.5355 | 6.1916 | 14.9183 | 5.6986 | 12.3067 | 37.5145 | 6.4477 | 11.7122 |  | 3.4484 | 176.819 |  | 0.23706 | 0.096979 | 1.9865 | 12.2367 | 1.5342 | 13.2217 | 2.1593 | 2.8181 | 1.3004 | 1.501 | 0.13949 | 0.029726 | 0.074898 | 0.26613 | 0.0092438 | 0.59715 | 0.012336 | 0.061605 | 0.022043 | 0.033642 | 0.010379 | 0.024255 | 0.0018015 | 0.026868 | 0.0034927 | 0.0075342 | 0.34771 | 0.084984 | 0.12977 | 0.084084 | 0.002522 | 0
140124 S2 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.042-0.059 | ~5.93-8.38 | TS2201-2 |  | 9.8981 | 4860.4255 | 10.3087 | 945.3079 | 71293.6522 | 2489.4411 | 3778.9022 | 9109.9533 |  | 91110.2303 | 47.2026 |  | 35.2689 |  | 13.3785 | 185.5943 | 87.657 | 2203.732 | 4.9099 | 128.1097 | 8.2239 | 20.7301 | 5.6552 | 13.9865 | 40.5878 | 7.2733 | 13.6376 |  | 4.0353 | 185.221 |  | 0.20311 | 0.12187 | 2.0731 | 15.4993 | 1.8659 | 14.6473 | 2.3762 | 3.432 | 1.1986 | 1.6717 | 0.13618 | 0.074158 | 0.037305 | 0.47455 | 0.024724 | 0.78143 | 0.013404 | 0.10458 | 0.038654 | 0.035049 | 0.010043 | 0.010591 | 0 | 0.015164 | 0.0080811 | 0.016632 | 0.3019 | 0.11577 | 0.12182 | 0.11404 | 0.0080078 | 0
140124 S3 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.042-0.059 | ~5.93-8.38 | TS1503-2 |  | 7.7531 | 4347.2309 | 8.0926 | 842.8475 | 64588.6114 | 2451.4373 | 2338.1809 | 7892.4182 |  | 80619.8848 | 40.0747 |  | 31.5515 |  | 12.0613 | 176.9345 | 74.4752 | 2071.4582 | 4.2858 | 108.6354 | 7.8204 | 16.6024 | 4.5159 | 12.2993 | 34.7853 | 6.8067 | 12.5373 |  | 3.7846 | 165.4704 |  | 0.19046 | 0.078776 | 2.283 | 11.6194 | 1.3335 | 11.1726 | 2.0631 | 2.7603 | 1.1958 | 1.4396 | 0.16573 | 0.041441 | 0.075408 | 0.19835 | 0.010685 | 0.47586 | 0 | 0.01561 | 0.015644 | 0.022806 | 0.013887 | 0 | 0.011165 | 0.032011 | 0.0032823 | 0 | 0.22928 | 0.049691 | 0.097961 | 0.06577 | 0.0062786 | 0.0017467
140206 S1 | Puck | Spot | 30 | 10 | ~0.047-0.067 | ~6.63-9.77 | JR3131-1, 459-12, 1270D-25, 1275D-144 |  | 26.3502 | 436.6835 | 59.0391 | 184.2628 | 7322.7904 | 845.2297 | 999.2374 | 78.4392 | 4566.6348 | 22940.0811 | 28.0702 |  | 64.9396 |  | 10.5313 | 143.7583 | 23.0295 | 699.4925 | 7.0281 | 104.1641 | 23.9065 | 33.2078 | 17.8076 | 9.416 | 36.2142 | 12.4528 | 20.114 | 415.9573 | 4.1818 | 101.9364 |  | 1.6241 | 0.68312 | 4.1201 | 20.7151 | 4.7095 | 21.715 | 5.3606 | 4.7123 | 4.9211 | 3.453 | 0.98377 | 0.23287 | 1.0895 | 1.4352 | 0.22227 | 3.063 | 0.25648 | 0.52759 | 0.10588 | 0.36193 | 0.1021 | 0.065352 | 0.092216 | 0.040782 | 0.023262 | 0.261 | 1.3595 | 1.5422 | 1.4737 | 1.0091 | 0.068312 | 0.013232
140206 S2 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.047-0.067 | ~6.63-9.77 | TS0801-2 |  | 27.4225 | 381.9342 | 57.5016 | 139.7446 | 6115.0257 | 1077.5637 | 2881.1649 | 65.2332 | 3383.6178 | 18336.2709 | 20.4018 |  | 50.2523 |  | 8.2195 | 134.0057 | 20.2015 | 870.4378 | 6.4058 | 87.8741 | 23.8052 | 34.6826 | 12.6699 | 8.0701 | 29.7293 | 10.0788 | 18.5256 | 422.9855 | 3.6242 | 98.2577 |  | 0.9502 | 0.6962 | 3.7795 | 20.6548 | 4.4283 | 23.0122 | 3.8954 | 4.7714 | 4.9918 | 2.2491 | 0.65087 | 0 | 0.3595 | 2.528 | 0.41359 | 2.7567 | 0 | 0.30729 | 0.15968 | 0 | 0 | 0 | 0.088387 | 0 | 0.10421 | 0 | 0.96214 | 1.3423 | 1.1182 | 0.89603 | 0.065912 | 0.036185
140206 S3 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.047-0.067 | ~6.63-9.77 | TS1503-1 |  | 21.6581 | 377.0985 | 55.4967 | 136.6807 | 5683.7478 | 1821.13 | 1215.4356 | 67.8221 | 3379.5229 | 18342.3414 | 24.3786 |  | 56.6303 |  | 8.2134 | 138.6388 | 20.669 | 909.1835 | 6.2739 | 100.3565 | 28.1158 | 41.5534 | 14.9811 | 8.3706 | 31.1203 | 11.1859 | 15.1749 | 628.7424 | 3.4949 | 93.8648 |  | 1.3651 | 1.1164 | 3.8104 | 19.6934 | 4.0254 | 20.723 | 3.598 | 4.7008 | 4.404 | 3.483 | 1.1402 | 0.25163 | 0.36162 | 0.92283 | 0.119 | 3.1439 | 0.10969 | 0.11292 | 0.22828 | 0.11807 | 0.04606 | 0.31385 | 0.031159 | 0.091606 | 0 | 0.1227 | 0.92055 | 1.3566 | 1.4082 | 0.8322 | 0 | 0.012136
140206 S4 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.047-0.067 | ~6.63-9.77 | TS1503-4 |  | 22.6833 | 375.1943 | 50.4 | 129.5058 | 5487.9472 | 1418.9243 | 1596.0903 | 68.8944 | 3108.4832 | 17534.7927 | 21.6492 |  | 69.5612 |  | 7.3871 | 131.501 | 20.7241 | 839.7038 | 7.2643 | 98.4548 | 30.4812 | 44.4645 | 15.9916 | 9.0994 | 33.319 | 11.0574 | 13.0504 | 885.5431 | 4.0478 | 93.6911 |  | 1.3834 | 0.8774 | 3.6223 | 17.2807 | 4.2694 | 23.1096 | 4.5184 | 4.7416 | 4.7458 | 3.7129 | 1.4818 | 0.36719 | 1.4849 | 0.8732 | 0 | 2.3463 | 0.1626 | 0.33264 | 0.1584 | 0.219 | 0.13204 | 0.47441 | 0.024872 | 0.047546 | 0.058788 | 0 | 1.0945 | 1.3222 | 2.0934 | 0.88821 | 0.19469 | 0.034638
140206 S5 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.047-0.067 | ~6.63-9.77 | TS2501-1 |  | 24.0734 | 358.9747 | 56.698 | 121.0583 | 5376.3203 | 1401.6134 | 1840.0556 | 68.7982 | 3109.0492 | 17917.4583 | 21.0684 |  | 64.4708 |  | 7.2453 | 106.1821 | 21.6419 | 706.742 | 6.2266 | 95.4567 | 28.884 | 39.6453 | 14.441 | 8.4977 | 29.5932 | 9.8756 | 14.1392 | 375.0246 | 3.7551 | 104.5698 |  | 1.0722 | 1.1656 | 3.759 | 17.3563 | 4.4882 | 19.8953 | 4.3791 | 4.4689 | 5.6011 | 3.0732 | 1.068 | 0.22856 | 0.45376 | 0.73577 | 0.048145 | 2.494 | 0.094778 | 0.17276 | 0.18588 | 0.19635 | 0.049816 | 0.15513 | 0.13286 | 0.21978 | 0.07259 | 0.14343 | 0.96881 | 1.3041 | 1.3886 | 1.1204 | 0.13125 | 0.057158
140304 S1 | Puck | Spot | 30 | 10 | ~0.049-0.076 | ~6.98-10.82 | TS3901-1, TS3901-3, TS3101-2, TS1503-3, TS1302-1, TS2201-2, TS2501-1, TS2601-2, AP3, AP4, AP5, AP9 |  | 26.2414 | 328.5428 | 25.6459 |  | 7043.2529 | 973.2269 | 606.951 |  |  | 13846.1347 |  |  | 51.5927 |  | 5.8989 |  | 14.814 | 621.1226 |  |  |  | 15.904 | 9.8487 |  |  |  | 7.7054 |  | 3.6786 | 63.1728 |  | 0.93171 | 0.95491 | 3.3177 | 18.2438 |  |  |  |  | 5.8422 | 3.0463 | 1.127 | 0.3818 |  | 2.1739 | 0.46192 | 3.654 |  | 0.63551 |  |  |  | 0.26128 |  |  |  | 0.26819 |  |  |  | 0.6387 | 0.073687 | 0.056668
140304 S2 | Puck | Spot | 30 | 10 | ~0.049-0.076 | ~6.98-10.82 | 99-6-6, 99-6-8 |  | 27.5039 | 359.2823 | 23.2766 |  | 7537.4821 | 929.3554 | 1187.9583 |  |  | 15167.8973 |  |  | 53.3845 |  | 6.1629 |  | 15.8666 | 691.1919 |  |  |  | 30.6941 | 12.8757 |  |  |  | 8.118 |  | 3.8296 | 63.8833 |  | 1.2478 | 0.96966 | 3.3117 | 18.7972 |  |  |  |  | 5.2481 | 4.1464 | 1.9124 | 0.88746 |  | 2.6277 | 0.49188 | 4.5692 |  | 0.7899 |  |  |  | 0.80239 |  |  |  | 0.42162 |  |  |  | 0.58701 | 0.21878 | 0.083906
140306 S1 | Puck | Spot | 30 | 10 | ~0.054-0.069 | ~7.68-9.77 | 99-6-12, 99-6-14, 99-6-21 |  | 18.7719 | 231.9926 | 11.5801 |  | 4968.5328 | 488.333 | 248.7806 |  |  | 10560.9637 |  |  | 50.6608 |  | 3.464 |  | 9.9586 | 464.3931 |  |  |  | 7.6301 | 6.1988 |  |  |  | 4.8792 |  | 2.8133 | 54.3686 |  | 1.0366 | 0.76732 | 2.5613 | 12.7644 |  |  |  |  | 4.7657 | 2.701 | 1.2098 | 0.48609 |  | 2.3325 | 0.32304 | 3.4486 |  | 0.68865 |  |  |  | 0.15067 |  |  |  | 0.19216 |  |  |  | 0.48239 | 0.10551 | 0.05548
140306 S2 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.054-0.069 | ~7.68-9.77 | TS3101-1 |  | 15.8368 | 219.0967 | 12.9322 |  | 3880.6778 | 441.6028 | 377.924 |  |  | 10181.8261 |  |  | 37.259 |  | 3.277 |  | 10.0349 | 455.6635 |  |  |  | 7.5165 | 6.1637 |  |  |  | 4.2591 |  | 2.6655 | 48.7594 |  | 0.67658 | 0.84455 | 2.408 | 12.7327 |  |  |  |  | 4.5696 | 2.5855 | 0.59863 | 0.21521 |  | 1.9069 | 0.26905 | 3.0658 |  | 0.49837 |  |  |  | 0.08678 |  |  |  | 0.11253 |  |  |  | 0.36756 | 0.014142 | 0
140306 S3 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.054-0.069 | ~7.68-9.77 | TS4301 |  | 15.6478 | 292.4089 | 15.8501 |  | 4461.4944 | 502.0256 | 399.5382 |  |  | 11015.5562 |  |  | 41.0179 |  | 4.0143 |  | 11.8832 | 566.8676 |  |  |  | 8.9494 | 6.3121 |  |  |  | 5.5938 |  | 3.044 | 55.4956 |  | 0.83864 | 0.69604 | 2.9852 | 14.0783 |  |  |  |  | 5.3121 | 2.8516 | 0.90182 | 0.24443 |  | 2.0593 | 0.26019 | 2.3209 |  | 0.64102 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.4337 |  |  |  | 0.4148 | 0.039098 | 0.038551
140306 S4 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.054-0.069 | ~7.68-9.77 | TS2601-1 |  | 16.6526 | 295.0324 | 15.145 |  | 4160.032 | 516.8365 | 408.3426 |  |  | 11778.5795 |  |  | 40.3502 |  | 4.4979 |  | 11.9183 | 562.6906 |  |  |  | 9.3941 | 6.907 |  |  |  | 5.7003 |  | 2.9064 | 50.5975 |  | 0.89249 | 0.92972 | 2.8475 | 13.6652 |  |  |  |  | 4.5598 | 3.3822 | 1.1633 | 0.52889 |  | 2.915 | 0.36894 | 3.8752 |  | 0.71538 |  |  |  | 0.42244 |  |  |  | 0.29918 |  |  |  | 0.5428 | 0.31907 | 0.093496
140306 S5 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.054-0.069 | ~7.68-9.77 | TS1601-2 |  | 14.0404 | 246.24 | 13.6163 |  | 3671.336 | 388.175 | 270.0461 |  |  | 10482.8479 |  |  | 35.6826 |  | 3.7029 |  | 10.7256 | 395.2677 |  |  |  | 8.4543 | 6.1436 |  |  |  | 5.0784 |  | 2.4515 | 50.3921 |  | 0.74578 | 0.55303 | 2.5103 | 11.3489 |  |  |  |  | 4.4122 | 2.0225 | 0.65214 | 0.18098 |  | 2.1969 | 0.27787 | 3.1615 |  | 0.69212 |  |  |  | 0.049633 |  |  |  | 0.06844 |  |  |  | 0.34548 | 0.014842 | 0.030823
140310 S1 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.042-0.067 | ~5.93-9.42 | TS2202 |  | 23.9384 | 354.7756 | 19.0592 |  | 6300.1375 | 730.7162 | 825.557 |  |  | 14999.4528 |  |  | 56.3109 |  | 5.2011 |  | 15.5395 | 592.4396 | [8 empty] | 6.1761 |  | 3.4499 |  | 1.4781 | 0.93904 | 0.78816 | 2.8009 | 15.8757 |  |  |  |  | 5.6554 | 3.2496 | 1.2001 | 0.54377 |  | 3.7104 | 0.4054 | 3.3934 |  | 1.3047 |  |  |  | 0.44474 |  |  |  | 0.26552 |  |  |  |  | 0.14406 | 0.060702
140310 S2 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.042-0.067 | ~5.93-9.42 | AP7 |  | 20.4143 | 349.1934 | 20.9805 |  | 5887.069 | 715.0245 | 618.8568 |  |  | 14538.4236 |  |  | 53.5301 |  | 5.2501 |  | 14.9695 | 635.8853 | [8 empty] | 6.406 |  | 3.5104 |  | 1.2925 | 0.97205 | 0.86843 | 2.9178 | 15.9903 |  |  |  |  | 5.5286 | 3.3018 | 1.408 | 0.33502 |  | 2.2476 | 0.19957 | 3.8713 |  | 0.54456 |  |  |  | 0.11524 |  |  |  | 0.42625 |  |  |  |  | 0.084785 | 0.052383
140310 S3 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.042-0.067 | ~5.93-9.42 | AP8 |  | 14.1787 | 338.14 | 19.9997 |  | 5000.5587 | 738.1339 | 546.7905 |  |  | 16270.8637 |  |  | 46.1531 |  | 5.7875 |  | 15.155 | 725.9595 | [8 empty] | 6.4975 |  | 3.6725 |  | 1.6968 | 0.99157 | 0.74431 | 3.0896 | 18.0598 |  |  |  |  | 5.4894 | 3.5222 | 1.7698 | 0.41806 |  | 1.6331 | 0.30897 | 3.8322 |  | 0.99486 |  |  |  | 0.17246 |  |  |  | 0.088726 |  |  |  |  | 0.12607 | 0.030931
140310 S4 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.042-0.067 | ~5.93-9.42 | AP10 |  | 15.3759 | 322.9759 | 17.1239 |  | 5089.327 | 697.9695 | 505.6376 |  |  | 14462.4213 |  |  | 43.1224 |  | 5.4471 |  | 14.8194 | 643.7759 | [8 empty] | 6.5474 |  | 3.4439 |  | 1.1556 | 0.86587 | 1.0208 | 2.9086 | 14.8793 |  |  |  |  | 5.2604 | 2.9452 | 0.91793 | 0.4185 |  | 2.3952 | 0.14229 | 3.3201 |  | 0.71329 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.35971 |  |  |  |  | 1.3014 | 0.015119
140310 S5 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.042-0.067 | ~5.93-9.42 | DB8 |  | 15.1484 | 319.9893 | 19.805 |  | 4822.9222 | 718.8414 | 488.2936 |  |  | 15971.7929 |  |  | 46.7396 |  | 5.6033 |  | 14.6213 | 772.1144 | [8 empty] | 6.6286 |  | 3.3336 |  | 1.7999 | 0.89099 | 0.86399 | 2.8845 | 14.9842 |  |  |  |  | 5.1833 | 2.9586 | 0.99389 | 0.34285 |  | 2.3065 | 0.23476 | 3.112 |  | 0.74862 |  |  |  | 0 |  |  |  | 0.62615 |  |  |  |  | 0.099158 | 0.012396
140310 S6 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.042-0.067 | ~5.93-9.42 | TS1502 |  | 19.6496 | 396.8682 | 22.1181 |  | 5784.2022 | 770.7249 | 858.5223 |  |  | 17743.7486 |  |  | 59.5116 |  | 7.1244 |  | 17.1733 | 699.7745 |  |  |  | 19.0398 | 11.6619 |  |  |  | 8.3269 |  | 4.3291 |  | 1.6596 | 1.0963 | 1.1863 | 3.4254 | 17.6449 |  |  |  |  | 6.7467 | 3.7391 | 1.4358 | 0.47407 |  | 3.4313 | 0.52297 | 3.5636 |  | 0.80268 |  |  |  | 0.17957 |  |  |  | 0.3204 |  |  |  | 0.72772 | 0.13126 | 0.033178
140310 S7 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.042-0.067 | ~5.93-9.42 | AP5 |  | 17.3222 | 403.9725 | 25.5058 |  | 5599.1217 | 736.3694 | 503.7025 |  |  | 17556.2882 |  |  | 52.5664 |  | 6.7033 |  | 17.4732 | 645.125 |  |  |  | 17.5886 | 12.6293 |  |  |  | 7.5345 |  | 3.9085 |  | 1.5036 | 0.99688 | 0.81852 | 3.0505 | 16.3053 |  |  |  |  | 5.6127 | 2.9455 | 2.5058 | 0.57608 |  | 2.5228 | 0.20054 | 3.3527 |  | 0.88106 |  |  |  | 0.2882 |  |  |  | 0.48194 |  |  |  | 0.50541 | 0.29387 | 0.030218
140310 S8 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.042-0.067 | ~5.93-9.42 | TS3101-2 |  | 16.4679 | 415.6697 | 23.5626 |  | 5441.3307 | 836.2264 | 605.4581 |  |  | 17690.1691 |  |  | 58.3317 |  | 6.6384 |  | 18.3712 | 666.3309 |  |  |  | 17.9993 | 10.9962 |  |  |  | 8.1098 |  | 3.8814 |  | 2.1098 | 1.3516 | 1.0159 | 3.0988 | 17.1507 |  |  |  |  | 5.7055 | 3.8596 | 2.5978 | 0.51183 |  | 3.4171 | 0.37941 | 3.4838 |  | 0.56896 |  |  |  | 0.099695 |  |  |  | 0.51155 |  |  |  | 0.51098 | 0.25501 | 0.053459
140312 S1 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.042-0.067 | ~5.93-9.42 | EMC87040804 |  | 14.2678 | 394.2849 | 18.5291 |  | 4007.5125 | 517.7192 | 388.4309 |  |  | 12517.333 |  |  | 43.0839 |  | 5.5388 |  | 13.0184 | 497.0587 |  |  |  | 19.277 | 7.6466 |  |  |  | 7.2387 |  | 2.8377 |  | 0.81844 | 0.73734 | 0.7076 | 2.1916 | 12.1871 |  |  |  |  | 4.2671 | 1.932 | 0.46352 | 0.32324 |  | 1.8382 | 0.16242 | 2.0444 |  | 0.70872 |  |  |  | 0.24962 |  |  |  | 0.25384 |  |  |  | 0.30932 | 0 | 0
140312 S2 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.042-0.067 | ~5.93-9.42 | EMC87040815 |  | 14.1374 | 426.7667 | 24.1307 |  | 4450.4561 | 670.348 | 386.214 |  |  | 15292.5855 |  |  | 55.4282 |  | 6.5024 |  | 14.9043 | 528.2614 |  |  |  | 20.8741 | 9.6721 |  |  |  | 8.3175 |  | 3.2204 |  | 1.0316 | 0.82163 | 0.67421 | 2.5127 | 14.1825 |  |  |  |  | 5.0494 | 2.3653 | 0.74706 | 0.28532 |  | 1.9588 | 0.26967 | 2.9035 |  | 0.65494 |  |  |  | 0.16567 |  |  |  | 0.14135 |  |  |  | 0.32554 | 0.069941 | 0.01178
140312 S3 | TS | Reduced energy spot* | 30 | 2 | ~0.042-0.067 | ~5.93-9.42 | PG0433 |  | 70.5217 | 1756.9186 | 75.7614 |  | 17698.3783 | 3289.3284 | 1821.8639 |  |  | 61649.762 |  |  | 224.4805 |  | 27.1635 |  | 55.5184 | 2046.4281 |  |  |  | 86.4273 | 35.6283 |  |  |  | 36.7023 |  | 13.2883 |  | 3.7791 | 3.7308 | 4.5875 | 10.8363 | 52.7029 |  |  |  |  | 16.1444 | 10.6747 | 4.1439 | 0.90601 |  | 5.597 | 0.83451 | 12.2576 |  | 2.5859 |  |  |  | 1.0733 |  |  |  | 2.0195 |  |  |  | 1.6092 | 0.24703 | 0
140312 S4 | TS | Reduced energy spot* | 30 | 4 | ~0.042-0.067 | ~5.93-9.42 | 87SMR63 |  | 39.0388 | 985.603 | 45.1379 |  | 9435.9384 | 1466.0434 | 1253.1178 |  |  | 31784.5953 |  |  | 105.9896 |  | 14.3785 |  | 30.4 | 1216.1078 |  |  |  | 48.4721 | 22.6119 |  |  |  | 18.5821 |  | 7.1344 |  | 6.7183 | 2.2109 | 2.0754 | 5.0771 | 30.7184 |  |  |  |  | 9.5221 | 6.67 | 47.3822 | 1.8157 |  | 4.7405 | 0.85521 | 5.7967 |  | 1.3418 |  |  |  | 0.55556 |  |  |  | 0.42304 |  |  |  | 1.1246 | 0.64904 | 0.14677
140313 S1 | TS | Reduced energy spot* | 30 | 4 | ~0.01-0.02 | ~1.4-2.44 | 87SMR65B |  | 80.0962 | 1358.7819 | 434.9433 |  | 28048.7339 | 3214.9955 | 3162.0472 |  |  | 47896.2288 |  |  | 227.4259 |  | 32.0272 |  | 31.8933 | 1140.1079 |  |  |  | 51.9845 | 27.0459 |  |  |  | 18.6707 |  | 7.2327 |  | 11.7929 | 2.4999 | 1.6698 | 4.5786 | 23.5341 |  |  |  |  | 8.1934 | 8.8213 | 9.7928 | 2.2216 |  | 4.1113 | 0.77426 | 5.3649 |  | 2.0294 |  |  |  | 0.96216 |  |  |  | 1.4643 |  |  |  | 2.3064 | 0.70597 | 0.4405
140313 S2 | TS | Reduced energy spot* | 30 | 5 | ~0.01-0.02 | ~1.4-2.44 | 87SMR340 |  | 62.5143 | 1325.5665 | 356.4342 |  | 26589.2334 | 2710.1605 | 1511.0132 |  |  | 46277.5458 |  |  | 161.7733 |  | 36.7738 |  | 28.7534 | 855.0556 |  |  |  | 53.4857 | 29.5777 |  |  |  | 16.3697 |  | 6.0334 |  | 4.0108 | 1.0561 | 1.7108 | 4.5649 | 24.3901 |  |  |  |  | 7.0877 | 3.9875 | 0.98836 | 0.4698 |  | 3.6168 | 0.45301 | 4.8348 |  | 0.67572 |  |  |  | 0.23152 |  |  |  | 1.2007 |  |  |  | 4.8938 | 0 | 0.021501
140313 S3 | TS | Reduced energy spot* | 30 | 5 | ~0.01-0.02 | ~1.4-2.44 | WBX-SLAT1 |  | 55.7203 | 1128.4217 | 410.1104 |  | 27556.2233 | 1290.9447 | 1806.0179 |  |  | 47937.9489 |  |  | 139.3039 |  | 39.5798 |  | 29.3476 | 1124.168 |  |  |  | 52.6877 | 29.3331 |  |  |  | 16.3786 |  | 5.5195 |  | 1.777 | 1.668 | 1.3415 | 4.2767 | 24.6665 |  |  |  |  | 7.2965 | 4.1251 | 2.145 | 0.55294 |  | 3.4237 | 0.19386 | 2.8841 |  | 0.99443 |  |  |  | 0 |  |  |  | 1.0025 |  |  |  | 0.57188 | 0.16002 | 0.024489
140313 S4 | TS | Spot | 30 | 10 | ~0.044-0.052 | ~6.28-7.33 | AP4 |  | 20.0425 | 454.0084 | 158.6521 |  | 10254.5232 | 599.5734 | 681.1026 |  |  | 17783.6028 |  |  | 54.0375 |  | 14.9021 |  | 12.0538 | 378.4831 |  |  |  | 20.4039 | 10.0368 |  |  |  | 6.4263 |  | 2.2758 |  | 0.66853 | 0.56548 | 0.51763 | 1.7411 | 9.4887 |  |  |  |  | 2.7138 | 1.3899 | 0.42691 | 0.20055 |  | 0.55753 | 0.10333 | 1.1196 |  | 0.5029 |  |  |  | 0.11173 |  |  |  | 0.26454 |  |  |  | 0.26147 | 0.065979 | 0.014737
140313 S5 | TS | Reduced energy spot* | 30 | 5 | ~0.01-0.02 | ~1.4-2.44 | SMR96-110 |  | 55.9201 | 1388.536 | 343.7279 |  | 30970.2742 | 1949.8525 | 1332.2678 |  |  | 49925.9027 |  |  | 141.555 |  | 36.8047 |  | 32.6055 | 1141.4877 |  |  |  | 51.6698 | 29.8828 |  |  |  | 17.8565 |  | 5.8561 |  | 2.0044 | 1.8531 | 1.65 | 4.6969 | 24.9392 |  |  |  |  | 6.8209 | 3.6498 | 2.0282 | 0.3913 |  | 0.92586 | 0.4487 | 4.5672 |  | 0.40052 |  |  |  | 0.6419 |  |  |  | 0.43421 |  |  |  | 1.0056 | 0.037644 | 0
140313 S6 | TS | Reduced energy spot* | 30 | 5 | ~0.01-0.02 | ~1.4-2.44 | 112040 |  | 65.5669 | 1507.602 | 350.9972 |  | 32373.1193 | 1711.5684 | 1287.1025 |  |  | 49286.0344 |  |  | 152.6286 |  | 38.565 |  | 34.7352 | 1227.2221 |  |  |  | 58.7993 | 30.5075 |  |  |  | 20.3515 |  | 6.9122 |  | 4.0309 | 2.8675 | 3.882 | 5.4883 | 32.5176 |  |  |  |  | 8.5554 | 4.9223 | 4.3803 | 2.136 |  | 4.3018 | 0.72166 | 4.526 |  | 3.3051 |  |  |  | 1.4395 |  |  |  | 1.3271 |  |  |  | 1.4025 | 1.0488 | 0.44045
140313 S7 | TS | Reduced energy spot* | 30 | 5 | ~0.01-0.02 | ~1.4-2.44 | 111953 |  | 61.3938 | 1460.7688 | 314.9359 |  | 28682.6249 | 2517.4324 | 1976.2298 |  |  | 44094.9385 |  |  | 151.4608 |  | 34.914 |  | 33.3988 | 970.1983 |  |  |  | 54.7968 | 28.2332 |  |  |  | 17.4646 |  | 6.2569 |  | 5.4772 | 2.5892 | 1.3548 | 4.838 | 27.1673 |  |  |  |  | 7.2977 | 7.014 | 10.0626 | 1.7053 |  | 1.9075 | 0.82599 | 5.6663 |  | 0.86597 |  |  |  | 1.3256 |  |  |  | 0.75294 |  |  |  | 0.92732 | 1.4541 | 0.24146
140616 S1 | Puck | Spot | 30 | 10 | 0.054-0.067 | 7.68-9.42 | TS3901-1, TS3901-3, TS3101-2, TS1503-3, TS1302-1, TS2501-1 |  |  |  | 6.8954 |  | 41259.173 | 817.9568 |  |  |  | 44093.7181 |  | 40.4891 |  | 10.1647 | 4.7378 |  | 40.9617 |  |  |  |  | 8.4702 | 2.6789 |  |  |  | 2.273 |  | 1.3548 |  | 0.29481 | 0.23806 | 0.050475 | 0.29386 | 2.5506 |  |  |  |  | 0.31686 | 0.62898 | 0.77816 | 0.083581 | 0.26778 | 0.13302 | 0.032148 | 0.10337 |  | 0.070647 |  |  |  | 0.045096 | 0.019921 |  |  | 0.16843 |  |  |  | 0.47389 | 0.056601 | 0.018663
140617 S1 | Puck | Spot | 30 | 10 | 0.049-0.072 | 6.98-9.77 | TS2501-1, 99-6-6, 99-6-8, 99-6-12, 99-6-14, 99-6-21 |  |  |  | 38.586 |  | 8394.2289 | 1575.8046 |  |  |  | 16327.9275 |  | 74.4096 |  | 42.1238 | 7.2844 |  | 18.652 |  |  |  |  | 16.8994 | 12.4968 |  |  |  | 12.9341 |  | 3.7767 |  | 1.4196 | 1.0621 | 0.52583 | 2.0561 | 14.6271 |  |  |  |  | 4.0771 | 2.6535 | 3.0145 | 0.61355 | 2.0944 | 1.7132 | 0.24658 | 1.7951 |  | 0.71448 |  |  |  | 0.2441 | 0.14099 |  |  | 0.69664 |  |  |  | 9.8709 | 0.35557 | 0.12008
140617 S2 | Puck | Spot | 30 | 10 | 0.049-0.072 | 6.98-9.77 | AP4, AP8, AP9, AP10, TS2201-2 |  |  |  | 39.1629 |  | 10366.1452 | 1294.5615 |  |  |  | 18282.4258 |  | 75.249 |  | 41.0215 | 7.4119 |  | 21.3718 |  |  |  |  | 19.8766 | 15.5961 |  |  |  | 13.4027 |  | 4.0407 |  | 1.35 | 1.0296 | 0.62799 | 2.096 | 14.4341 |  |  |  |  | 4.3012 | 4.5705 | 1.5136 | 0.41323 | 1.3539 | 1.6982 | 0.25145 | 1.9187 |  | 0.56384 |  |  |  | 0.22243 | 0.13774 |  |  | 0.44465 |  |  |  | 0.35235 | 0.20717 | 0.19702
140618 S1 | Puck | Spot | 30 | 10 | 0.049-0.064 | 6.98-9.08 | AP3, AP5, TS2601-2 |  |  |  | 42.5962 |  | 17148.9632 | 1631.2844 |  |  |  | 20607.076 |  | 115.6547 |  | 45.5306 | 8.34 |  | 23.8642 |  |  |  |  | 34.7775 | 19.6634 |  |  |  | 16.2801 |  | 4.9284 |  | 2.0054 | 1.341 | 1.1851 | 2.5962 | 18.6731 |  |  |  |  | 5.9766 | 3.414 | 4.3429 | 0.86162 | 2.6729 | 1.9893 | 0.39645 | 2.608 |  | 0.84409 |  |  |  | 0.48317 | 0.15208 |  |  | 1.3401 |  |  |  | 0.75513 | 0.36236 | 0.21153
140618 S2 | Puck | Spot | 30 | 10 | 0.049-0.064 | 6.98-9.08 | JR3131-1, 459-12, 1270D-25, 1275D-144 |  |  |  | 41.8787 |  | 19279.3115 | 1640.1711 |  |  |  | 21892.216 |  | 103.2629 |  | 53.7054 | 9.2958 |  | 23.7699 |  |  |  |  | 36.7806 | 25.4947 |  |  |  | 19.1895 |  | 4.9205 |  | 1.9348 | 1.6451 | 0.96687 | 2.5681 | 17.5881 |  |  |  |  | 5.8635 | 3.8061 | 3.0494 | 0.67169 | 2.2337 | 1.7715 | 0.37491 | 2.4421 |  | 0.99636 |  |  |  | 0.3168 | 0.14319 |  |  | 2.5223 |  |  |  | 3.243 | 0.28462 | 0.16359
140625 S1 | Puck | Spot | 30 | 10 | 0.054-0.069 | 7.68-9.77 | TS1503-3, AP8, AP9, TS2601-1, DB8, PG0425, PG0433 |  |  |  | 21.7574 |  | 11127.5503 | 1029.7591 |  |  |  | 2565.6141 |  | 64.3089 |  | 32.8899 | 3.1395 |  | 12.1456 |  |  |  |  | 7.3405 | 10.4116 |  |  |  | 12.6948 |  | 1.0499 |  | 1.3778 | 1.1208 | 0.63712 | 0.37166 | 1.3448 |  |  |  |  | 1.3511 | 2.0759 | 2.9399 | 0.56997 | 1.9511 | 1.3211 | 0.49895 | 1.4345 |  | 0.87731 |  |  |  | 0.67298 | 0.27888 |  |  | 0.96426 |  |  |  | 1.2291 | 0.42075 | 0.28272
140626 S1 | Puck | Spot | 30 | 10 | 0.049-0.072 | 6.98-9.77 | TS1503-1, ARCH-1, WBX-SLAT1, WBX-SLAB1, WBX-SLAB2, HC-Car, TS0501 |  |  |  | 24.4703 |  | 11830.5599 | 1063.0988 |  |  |  | 2589.8327 |  | 61.1362 |  | 26.7455 | 2.5027 |  | 11.9026 |  |  |  |  | 5.0576 | 34.8833 |  |  |  | 9.2383 |  | 1.2966 |  | 2.0709 | 1.17 | 0.29811 | 0.2725 | 1.3644 |  |  |  |  | 1.271 | 3.2423 | 4.7866 | 0.67849 | 2.6494 | 1.2675 | 0.32399 | 1.104 |  | 0.83366 |  |  |  | 0.53121 | 0.16199 |  |  | 1.0702 |  |  |  | 0.48721 | 0.36054 | 0.17259
140626 S2 | Puck | Spot | 30 | 10 | 0.049-0.072 | 6.98-9.77 | TS3101-1, DB8 |  |  |  | 28.9467 |  | 16271.8967 | 1582.1365 |  |  |  | 3109.0781 |  | 73.8497 |  | 35.8968 | 2.9901 |  | 14.9549 |  |  |  |  | 7.386 | 4.2224 |  |  |  | 11.7743 |  | 1.7334 |  | 2.4379 | 1.0011 | 0.46538 | 0.26345 | 1.3008 |  |  |  |  | 1.6861 | 3.4549 | 5.4209 | 0.9194 | 3.4636 | 1.2735 | 0.44202 | 1.2314 |  | 0.85839 |  |  |  | 0.9374 | 0.22655 |  |  | 0.54345 |  |  |  | 0.56094 | 0.48337 | 0.33806
140627 S1 | Puck | Spot | 30 | 10 | 0.044-0.069 | 5.93-9.77 | TS1503-4, 87SMR63, 111958, 9-6-21 |  |  |  | 28.6374 |  | 10493.9575 | 1979.1458 |  |  |  | 4185.9112 |  | 65.2377 |  | 17.5049 | 2.0783 |  | 11.369 |  |  |  |  | 4.6471 | 6.3407 |  |  |  | 8.5345 |  | 1.5786 |  | 2.1645 | 1.0219 | 0.40002 | 0.30464 | 0.95266 |  |  |  |  | 1.1954 | 2.9912 | 4.3054 | 0.71455 | 2.7251 | 1.1048 | 0.33576 | 1.0733 |  | 0.60398 |  |  |  | 0.24273 | 0.12298 |  |  | 0.41781 |  |  |  | 0.65124 | 0.31978 | 0.1234
140627 S2 | TS | Spot | 30 | 10 | 0.044-0.069 | 5.93-9.77 | 8946 |  |  |  | 30.2184 |  | 10763.2573 | 14817.6529 |  |  |  | 11461.2497 |  | 67.0553 |  | 17.263 | 2.4777 |  | 15.7292 |  |  |  |  | 3.8812 | 5.11 |  |  |  | 9.8119 |  | 1.4067 |  | 4.3568 | 3.0119 | 0.66927 | 0.27122 | 1.6342 |  |  |  |  | 1.0772 | 4.3545 | 4.6537 | 1.7225 | 6.5042 | 3.3887 | 1.4416 | 3.454 |  | 1.5528 |  |  |  | 0.92934 | 0.27385 |  |  | 0.20364 |  |  |  | 1.61 | 1.4196 | 1.0531
140627 S3 | TS | Spot | 30 | 10 | 0.044-0.069 | 5.93-9.77 | NZ10-14 |  |  |  | 23.1972 |  | 10042.1222 | 2192.8642 |  |  |  | 4684.4629 |  | 64.5672 |  | 17.8162 | 2.0418 |  | 12.1814 |  |  |  |  | 3.3923 | 3.9388 |  |  |  | 8.5771 |  | 1.1759 |  | 0.82743 | 0.72173 | 0.40211 | 0.12201 | 0.81165 |  |  |  |  | 0.54289 | 0.40671 | 2.6959 | 1.0038 | 0.72906 | 1.7532 | 0.50888 | 2.0134 |  | 0.82712 |  |  |  | 0.86124 | 0.16734 |  |  | 0.33772 |  |  |  | 0.61927 | 0.16112 | 0.37495
140728 S1 | Puck | Spot | 30 | 10 | 0.049-0.064 | 6.98-8.03 | TS2601-2, AP7, AP8, IIJV9270a, 87SMR69 |  |  |  | 59.3924 |  | 18432.897 | 5533.2011 |  |  |  | 11800.538 |  | 144.2096 |  | 71.6526 | 8.9441 |  | 35.9038 |  |  |  |  | 25.9097 | 11.1597 |  |  |  | 24.1933 |  | 2.9586 |  | 18.6493 | 16.1033 | 5.5047 | 1.3037 | 3.8006 |  |  |  |  | 3.827 | 30.2452 | 58.9662 | 9.2495 | 37.4355 | 14.3328 | 3.122 | 13.4126 |  | 8.6198 |  |  |  | 6.7519 | 1.7897 |  |  | 1.6031 |  |  |  | 1.9098 | 3.619 | 2.0966
140729 S1 | Puck | Spot | 30 | 10 | 0.052-0.069 | 7.68-9.77 | 87SMR5, 87SMR10, 87SMR24, 87SMR42, 87SMR48 |  |  |  | 44.3655 |  | 15981.3053 | 5171.5574 |  |  |  | 11419.1281 |  | 128.3376 |  | 57.2254 | 9.5559 |  | 22.185 |  |  |  |  | 24.2133 | 11.1846 |  |  |  | 17.2362 |  | 4.9835 |  | 129.7068 | 10.8103 | 3.8155 | 2.7198 | 6.8809 |  |  |  |  | 8.0326 | 63.0666 | 125.4969 | 15.9919 | 56.0918 | 18.6889 | 5.8141 | 15.627 |  | 8.9382 |  |  |  | 6.1604 | 2.582 |  |  | 3.5158 |  |  |  | 4.3252 | 5.3462 | 2.8011
140730 S1 | Puck | Spot | 30 | 10 | 0.049-0.069 | 6.98-9.77 | JLA4-8-1 |  |  |  | 35.537 |  | 12217.6573 | 283.3554 |  |  |  | 5909.4203 |  | 77.928 |  | 50.8872 | 7.9265 |  | 15.2889 |  |  |  |  | 17.0305 | 9.6954 |  |  |  | 12.1742 |  | 3.5274 |  | 9.1435 | 10.1541 | 3.237 | 2.8029 | 4.822 |  |  |  |  | 5.7779 | 19.6597 | 32.1381 | 7.8824 | 23.5237 | 11.3395 | 4.0162 | 11.2207 |  | 7.889 |  |  |  | 6.0616 | 2.5288 |  |  | 3.0599 |  |  |  | 3.0266 | 3.281 | 2.5797
141006 S1 | Puck | Spot | 30 | 10 | 0.047-0.067 | 6.63-9.42 | JLA4-8-1, JLA5-8-1, JLA5-10-1, GNX1-1-1 |  |  |  | 34.2606 |  | 6965.8721 | 2421.9437 |  |  |  | 5486.595 |  | 45.2863 |  | 25.3512 | 4.3164 |  | 13.409 |  |  |  |  | 10.3073 | 5.743 |  |  |  | 7.2477 |  | 1.4738 |  | 6.5516 | 7.6701 | 1.4889 | 1.2388 | 1.9884 |  |  |  |  | 2.8086 | 14.861 | 28.7538 | 4.6429 | 18.664 | 7.4622 | 1.7009 | 6.8599 |  | 4.496 |  |  |  | 3.1331 | 0.99497 |  |  | 1.056 |  |  |  | 2.1821 | 1.6201 | 1.0073
141014 S1 | Puck | Spot | 30 | 10 | 0.03-0.044 | 4.19-6.63 | 87SMR5, 87SMR10, 87SMR24, 87SMR42, 87SMR48, 87SMR69, TS2601-2, AP7, AP8, IIJV9270a |  |  |  | 51.8761 |  | 5169.3668 | 3067.8245 |  |  |  | 5000.9373 |  | 64.7891 |  | 13.5317 | 2.3112 |  | 16.0206 |  |  |  |  | 9.756 | 8.4995 |  |  |  | 11.2109 |  | 1.344 |  | 16.4232 | 5.417 | 1.2733 | 0.89306 | 2.5489 |  |  |  |  | 2.5379 | 14.9913 | 25.6432 | 4.5036 | 15.7872 | 6.9246 | 1.7022 | 6.1115 |  | 3.8014 |  |  |  | 2.6054 | 0.95506 |  |  | 1.0838 |  |  |  | 1.2809 | 1.7364 | 0.92254
141014 S2 | TS | Spot | 30 | 10 | 0.03-0.044 | 4.19-6.63 | 22-2R5-69 |  |  |  | 69.1616 |  | 6807.8432 | 2240.3098 |  |  |  | 3655.5026 |  | 60.9663 |  | 17.6708 | 1.5921 |  | 9.5045 |  |  |  |  | 7.2908 | 5.1592 |  |  |  | 7.8454 |  | 1.0772 |  | 4.9099 | 8.2623 | 1.3144 | 0.56281 | 1.0321 |  |  |  |  | 2.3053 | 4.5907 | 11.4666 | 2.1941 | 10.3259 | 5.8786 | 1.3906 | 6.1429 |  | 4.3935 |  |  |  | 2.8609 | 0.59101 |  |  | 0.39201 |  |  |  | 0.60967 | 0.77641 | 0.47402
Footnote:
* Laser energy was reduced for in situ apatite analysis in thin section of standard thickness to avoid burning through the sample.